公管院实验室安全应急预案

    为防止重大安全事故发生，完善应急管理机制，迅速有效地控制和处置可能发生的事故，保护师生员工人身安全和实验室财产安全，根据学院的实际情况，制定本应急预案。 
实验室安全隐患分析 

    我院实验室目前主要以电脑多媒体设备与普通设备为主，可能发生的事故类型主要有： 
火灾 

    火灾性事故的发生具有普遍性，几乎所有的实验室都可能发生： 1、忘记关电源，致使设备或用电器具通电时间过长，温度过高，引起着火；2、操作不慎或使用不当，使火源接触易燃物质，引起着火； 3、供电线路老化、超负荷运行，导致线路发热，引起着火； 4、乱扔烟头，接触易燃物质，引起着火。 
触电 

1、违反操作规程，乱拉电线等； 2、因设备设施老化而存在故障和缺陷，造成漏电触电。 
二、成立应急组织机构、明确职责 

    根据学校要求签订了实验室安全责任书，学院院长为第一安全责任人，实验室主任具体落实安全责任人和实验室安全管理工作，学院成立实验室安全事故应急领导小组。 
领导小组主要职责： 
（1）组织制定安全保障规章制度； 
（2）保证安全保障规章制度有效实施； 
（3）组织安全检查，及时消除安全事故隐患； 
（4）组织制定并实施安全事故应急预案； 
（5）负责现场急救的指挥工作； 
（6）及时、准确报告安全事故。 

应急电话： 火警：119   匪警： 110     医疗急救120
三、实验室突发事故应急处理预案
（一）实验室火灾应急处理预案： 
1、发现火情，现场工作人员立即采取措施处理，防止火势蔓延并迅速报告； 
2、确定火灾发生的位置，判断出火灾发生的原因，如压缩气体、液化气体、易燃液体、易燃物品、自燃物品等；
3、明确火灾周围环境，判断出是否有重大危险源分布及是否会带来次生灾难发生； 
4、明确救灾的基本方法，并采取相应措施，按照应急处置程序采用适当的消防器材进行扑救；包括木材、布料、纸张、橡胶以及塑料等的固体可燃材料的火灾，可采用水冷却法，但对珍贵图书、档案应使用二氧化碳、卤代烷、干粉灭火剂灭火。 易燃可燃液体、易燃气体和油脂类等化学药品火灾，使用大剂量泡沫灭火剂、干粉灭火剂将液体火灾扑灭。带电电气设备火灾，应切断电源后再灭火，因现场情况及其他原因，不能断电，需要带电灭火时，应使用沙子或干粉灭火器，不能使用泡沫灭火器或水。 可燃金属，如镁、钠、钾及其合金等火灾，应用特殊的灭火剂，如干砂或干粉灭火器等来灭火。 
5、视火情拨打“119”报警求救，并到明显位置引导消防车。 
（二）实验室触电应急处理预案： 
1、触电急救的原则是在现场采取积极措施保护伤员生命。
2、触电急救，首先要使触电者迅速脱离电源，越快越好，触电者未脱离电源前，救护人员不准用手直接触及伤员。使伤者脱离电源方法： ⑴切断电源开关； ⑵若电源开关较远，可用干燥的木橇，竹竿等挑开触电者身上的电线或带电设备； ⑶可用几层干燥的衣服将手包住，或者站在干燥的木板上，拉触电者的衣服，使其脱离电源； 
3、触电者脱离电源后，应视其神志是否清醒，神志清醒者，应使其就地躺平，严密观察，暂时不要站立或走动；如神志不清，应就地仰面躺平，且确保气道通畅，并于5秒时间间隔呼叫伤员或轻拍其肩膀，以判定伤员是否意识丧失。禁止摇动伤员头部呼叫伤员。
4、抢救的伤员应立即就地坚持用人工肺复苏法正确抢救，并设法联系校医务室接替救治。 
